- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南华中石油销售有限公司社旗县代营加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2023070116 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南华中石油销售有限公司社旗县代营加油站位于社旗县城郊乡代营村，为有限责任公司分公司，法定代表人杨勉，该站安装有加油机4台，设有地埋式油罐4座，其中40m3汽油罐2座，50m3柴油罐2座，柴油折半后总容量为130m3，为二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 河南华中石油销售有限公司社旗县代营加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000202155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000202155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2023.04.20 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2023.04.20 |  | 看现场、收集资料 |  |