- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 西峡县龙成新能源有限责任公司 （加油加气合建站加油部分）安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2024030203 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 西峡县龙成新能源有限责任公司位于西峡县西坪镇花园关村，为有限责任公司，法定代表人乔晓旭。站区占地面积为5333.35m2，现有人员7人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。取得有《危险化学品经营许可证》宛危化经字【2021】1159号，有效期至2024年04月22日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有加油机5台，地埋式油罐5个，其中30m3汽油罐1个，30m3柴油罐4个（其中1个柴油罐停用）。柴油折半后总储量75m3。同时该站设有LNG储罐2座，单罐容积为60m3，水容积6m3的CNG储气瓶组一套（现已停用），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第3.0.16条规定，西峡县龙成新能源有限责任公司属于一级加油与LNG加气合建站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 西峡县龙成新能源有限责任公司（加油加气合建站加油部分）安全现状评价符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2024.1.27 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2024.1.27 |  | 看现场、收集资料 |  |