安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 桐柏东兴成品油销售有限公司安全现状评价 |
| 报告编号 | 豫安评2024050081 |
| 安全评价项目简介 | 桐柏东兴成品油销售有限公司位于桐柏县吴城镇三里长街，为有限责任公司，法定代表人王海荣。站区占地面积为900m2，现有人员5人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。该站取得《危险化学品经营许可证》宛危化经字[2021]0096号，有效期至2024年6月15日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有加油机4台，地埋式双层油罐4个，其中40m3汽油罐2个，40m3柴油罐2个（其中1座柴油罐为隔仓罐，一半已停用）。柴油折半后总储量110m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，桐柏东兴成品油销售有限公司属二级加油站。 |
| 安全评价结论 | 桐柏东兴成品油销售有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 马地 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | 三级 |
| 王卫平 | 1200000000300291 | 三级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2024.3.1 | 看现场、协调 |
| 祁岩峰 | 2024.3.1 | 看现场、收集资料 |