安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司安全现状评价 |
| 报告编号 | 豫安评2024080349 |
| 安全评价项目简介 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司位于南阳市官庄工区人民路与黄山路交叉口东南角，为有限责任公司，法定代表人岳玉梅。站区占地面积约8000m2，现有人员8人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。取得有《危险化学品经营许可证》（豫R）危化经字【2021】00006，有效期至2024年11月07日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有加油机4台，地埋式油罐5个，其中25m3柴油罐2个（其中一个为隔仓罐），25m3汽油罐3个（其中两个为隔仓罐）。柴油折半后总储量100m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，南阳市博锐石化产品经销有限公司属二级加油站。 |
| 安全评价结论 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 马地 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | 三级 |
| 王卫平 | 1200000000300291 | 三级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2024.4.16 | 看现场、协调 |
| 祁岩峰 | 2024.4.16 | 看现场、收集资料 |