- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 郑州科斯莫斯新能源有限公司南阳东环路加油站新建项目安全条件评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202412259351 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 郑州科斯莫斯新能源有限公司南阳东环路加油站位于南阳市示范区白河街道东环路与丹霞路交叉口向北800米1号，为有限责任公司分公司，负责人刘军涛。该项目拟建设站房、罩棚各一座，拟埋设SF双层50m3汽油储罐2座、柴油储罐2座，加油机4台，根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，该站柴油折半后总容量为150m3，为二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 郑州科斯莫斯新能源有限公司南阳东环路加油站建设项目拟采取普遍采用的传统工艺，生产工艺成熟，安全可靠。本工程中存在的危险有害因素，在采取安全对策措施后可以得到有效控制的，其风险程度可以接受。符合国家有关的法律、法规及标准的要求。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价√ 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 郑艳君 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000202155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000202155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2024.09.13 |  | 看现场、协调 |  |