安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 濮阳市开发区龙雨加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202501227950 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 濮阳市开发区龙雨加油站位于河南省濮阳市西环路南段与石化路交叉口北150米路东229号。加油站主要负责人为马玉修，安全管理人裴少杰，主要经营零售乙醇汽油、柴油。该加油站建于 2010 年，该加油站占地面积1250㎡（约1.88亩），总站房建筑面积151.2㎡、罩棚投影面积636.16㎡、站内辅房（与配电间一体）56.65㎡，总建筑面积485.61㎡，员工人数4人。站内现有加油机共2台，其中双枪汽/柴油加油机和双枪汽油加油机各1台，现有2台30m3的地埋单层乙醇汽油储罐和1台30m3的地埋单层柴油储罐（设有防渗池）且储罐均有高液位报警仪及防渗漏仪。最南侧另一台柴油储罐已封存停用；加油站贮罐标准计算总容积为75m3（柴油折半），按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》加油站等级划分标准，该站属于三级加油站。加油区和油罐区分开设置，每个油罐均设有操作井、通气管等；汽油设有卸油和加油油气回收系统；设加油紧急停机系统和油罐防溢满系统。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下： 濮阳市开发区龙雨加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 程利平 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 赵孟竹 程利平 | 2025年1月9日 |  | 勘察现场 |  |

- 安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

- 委托单位（盖章或签字）

- 2025年 1月7日