安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 清丰县东方加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202501030238 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 清丰县东方加油站位于清丰县城关镇顿丘大道241号。加油站主要负责人为张鸿勋，安全管理人员朱利华，主要经营零售乙醇汽油、柴油。该站成立于2006年11月27日，占地面积1332㎡，站房建筑面积90m2，配电室与站房一体，罩棚投影面积140，总建筑面积160㎡，员工人数8人。站内现有单枪柴油加油机和单枪乙醇汽油加油机各1台，双枪柴油加油机1台和双枪乙醇汽油加油机2台，设有10m3直埋式地下SF双层乙醇汽油贮罐2台、10m3直埋式SF双层柴油贮罐1台，柴油罐容积折半计入，油罐总容积25m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，该站属于三级加油站。加油区和油罐区分开设置，每个油罐均设有操作井、通气管等；汽油设有卸油和加油油气回收系统；设加油紧急停机系统和油罐防溢满系统。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下： 清丰县东方加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 程利平 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 赵孟竹程利平 | 2024年12月7日 |  | 勘察现场 |  |

- 安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

- 委托单位（盖章或签字）

- 2024年 12月05日