安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 范县十字坡石化加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202502076899 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 范县十字坡石化加油站位于原范县炼油厂东侧路北，法定代表人于传格，职工人数 6 人，主要经营车用乙醇汽油、柴油及润滑油。现有 15m3直埋式地下单层汽油储罐 2 个、15m3直埋式地下柴油贮罐2 个，设有防渗池，汽油和柴油加油机共 4 台。加油区与油罐区分开设置，加油站贮罐标准计算总容积为：45m3（柴油折半后），按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》规定，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，专项安全评价结论如下：范县十字坡石化加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价√ |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的 技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2024年12月24日 |  | 勘察现场 |  |