安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南鲁明商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评 202412260941 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南鲁明商贸有限公司位于河南省濮阳市铁丘路与濮瑞路交叉口向北50米路东。公司法定代表人：张豫鲁，该加油站主要负责人为常振雨，安全管理人员许翠蕊，主要经营零售乙醇汽油、柴油。该加油站建于2020年3月，占地面积1988.35㎡，站房（二层）建筑面积250.15m2，罩棚投影面积380m2，总建筑面积440.14㎡，职工人数7人。站内现有双油品四枪加油机各4台，设有30m3直埋式地下SF双层汽油贮罐2台、30m3直埋式SF双层柴油贮罐2台，柴油罐容积折半计入，油罐总容积90m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，该站属于三级加油站。加油区和油罐区分开设置，每个油罐均设有操作井、通气管等；汽油设有卸油和加油油气回收系统；设加油紧急停机系统和油罐防溢满系统。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下： 河南鲁明商贸有限公司经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 程利平 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 李文廷 程利平 | 2024年11月20日 |  | 勘察现场 |  |

- 安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

- 委托单位（盖章或签字）

- 2024年 11月18日