安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南乐县中海石化加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202503250456 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南乐县中海石化加油站位于南乐县韩张镇南街东200米路南(德信食品厂对面)，法定代表人张留申，现有职工人数7人，其中安全管理人员1人，站长1人。建有30m3 双层SF埋地油罐4座， 其中 92#汽油罐1座、95#汽油罐 1座、0#柴油罐1座、-10#柴油罐1座，双枪自吸加油机 4 台。按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》规定，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，现状安全评价结论如下：南乐县中海石化加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价√ |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的 技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 李文廷 | 2025年2月16日、2025年2月24日 |  | 勘察现场 |  |