- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市张衡路加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2024080001 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市张衡路加油站位于南阳市张衡东路，为非公司私营企业。法定代表人董建伟。占地面积约5494m2，现有人员13人，配有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。取得有《危险化学品经营许可证》宛危化经字【2021】0908号，有效期至2024年09月16日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有双油品双枪潜泵汽油加油机5台，单油品单枪自吸柴油加油机2台。地埋式油罐4个，其中30m3柴油罐1个、30m3汽油罐3个。柴油折半后总储量105m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，南阳市张衡路加油站属二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 南阳市张衡路加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 郑艳君 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2024.6.19 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2024.6.19 |  | 看现场、收集资料 |  |