- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 濮阳市庆强石油化工有限公司20000m3罐区扩建项目安全条件评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 公司报告编号：中咨安预报评字[2024]018号 省厅系统报告编号：豫安评2024060158 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 濮阳市庆强石油化工有限公司现有现有4座 5000m3 汽油储罐，6 座 2000m3 柴油储罐，2 座 2000m3溶剂油储罐，4 座 500m3 煤油储罐，2 座 500m3 乙醇储罐；汽油、乙醇火灾危险性为甲类，煤油、柴油、溶剂油火灾危险性为乙类；拟建4 座 5000m3 可持续航空燃料内浮顶储罐，可持续航空燃料火灾危险性为乙A 类。根据GB50074-2014《石油库设计规范》第 3.0.1条和第 3.0.4 条辨识，扩建完成后，濮阳市庆强石油化工有限公司油库总容量为59000m3，仍属于二级油库。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 濮阳市庆强石油化工有限公司20000m3罐区扩建项目符合国家产业政策，选址符合当地政府区域规划，外部安全防护距离符合要求。采用的工艺技术、产品和产能均不属于限制和淘汰类，拟采用的工艺技术方案可行，工艺技术成熟 、可靠，主要生产过程拟采用DCS控制系统，拟设SIS安全仪表系统，控制水平和自动化程度符合要求。本项目建设方案中采取的安全对策、措施和本安全条件评价报告中提出的补充安全对策措施能够有效控制该项目潜在的危险有害因素，风险程度可以接受，安全条件符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价√ 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目负责人 | 贺克永 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 王卫平 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000201461 |  | 二级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000201461 |  | 二级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 贺克永、王红梅、李孟洋、郑艳君、王宏伟 | 2024年5月16日 |  | 现场勘察、资料收集 |  |