安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	南阳市宛城区汉田加油站安全现状评价

	报告编号
	豫安评202509155992

	安全评价项目简介
	南阳市宛城区汉田加油站位于河南省南阳市宛城区汉冢乡三八村三八路口，为个人独资企业。该站安装有双枪加油机2台，设有地埋式SF双层油罐43座，其中30m3汽油罐2座、柴油罐2座，根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，该站柴油折半后总容量为90m3，属于三级加油站。

	安全评价结论
	南阳市宛城区汉田加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价   现状评价√     其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2025.09.13
	看现场、协调

	
	李振都
	2025.09.13
	看现场、收集资料


