安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	社旗县恒源石化服务有限公司安全现状评价

	报告编号
	豫安评202512128721

	安全评价项目简介
	社旗县恒源石化服务有限公司位于社旗县郝寨镇郝寨街东岗，主要经营车用乙醇汽油、柴油，为有限责任公司，企业法人白荣照。占地面积约1200m2。该站安装有加油机4台，地埋SF双层油罐4座，其中50m3汽油罐、3柴油罐各2座。柴油折半后总储量150m3，为二级加油站。

	安全评价结论
	社旗县恒源石化服务有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价   现状评价√     其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2025.11.05
	看现场、协调

	
	李振都
	2025.11.05
	看现场、收集资料


