网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	西峡县二郎坪农机加油站安全现状评价

	报告编号
	豫安评202512199618

	安全评价项目简介
	西峡县二郎坪农机加油站位于二郎坪李家庄，为国有事业单位营业，法定代表人刘占付。站区占地面积约886m2，现有人员4人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。取得有《危险化学品经营许可证》（豫R）危化经字【2023】00630，有效期至2026年3月6日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。

该站安装有自吸加油机4台，其中单油品单枪加油机2台，双油品双枪加油机2台；地埋式油罐3个，其中20m3汽油罐2个，40m3柴油隔仓储罐1个。柴油折半后总储量60m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，西峡县二郎坪农机加油站属三级加油站。

	安全评价结论
	西峡县二郎坪农机加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价    现状评价√    其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2025.10.13
	看现场、协调

	
	李振都
	2025.10.13
	看现场、收集资料


