安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	河南华中石油销售有限公司南阳市雪枫路加油站新建项目安全验收评价

	报告编号
	豫安评202507114064

	安全评价项目简介
	河南华中石油销售有限公司南阳市雪枫路加油站新建项目位于河南省南阳市中关村科技产业园雪枫路与蒲山路交叉口往东800米路北侧188号，为有限责任公司分公司，负责人王先芝。该站安装有加油机4台，地埋式SF双层油罐4座，其中30m3汽油罐3座、柴油罐1座，柴油折半后总容量为105m3，为二级加油站。

	安全评价结论
	  河南华中石油销售有限公司南阳市雪枫路加油站新建项目的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，具备安全设施验收条件，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价√   现状评价     其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000202155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2024.12.27
	看现场、协调

	
	李振都
	2024.12.27
	看现场、收集资料


