上蔡县顺捷加油站安全评价报告网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	上蔡县顺捷加油站安全现状评价

	报告编号
	豫安评202506122571

	安全评价项目简介
	上蔡县顺捷加油站位于河南省驻马店市上蔡县邵店镇三里庄西Y350路西，负责人为刘纪敏，该站安装有双枪加油机4台；现有2个乙醇汽油储罐，单罐容量为30m3；有2个柴油储罐，单罐容量为30m3；均为SF双层储罐，按要求埋地设置。该站主要经营有乙醇汽油和柴油。

	安全评价结论
	该加油站制订有安全管理制度，配置有消防器材，设备设施符合国家规范和标准，上蔡县顺捷加油站符合安全要求。

	评价类别（√）
	预评价□    验收评价□ 现状评价☑   其他安全评价□

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2025.5.15
	看现场、协调

	
	李振都
	2025.5.15
	看现场、收集资料

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君


备注：照片不得低于三张同此表一起报送
