安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	濮阳市华龙区岳村集加油站

	报告编号
	豫安评:202601190861

	安全评价项目简介
	濮阳市华龙区岳村集加油站位于濮阳市华龙区岳村乡政府对面（濮阳市华龙区岳村集路南121号）。该加油站主要负责人及法定代表人为刘建民，安全管理人员陈伟。主要经营零售乙醇汽油、柴油。该加油站成立于2017年08月09日，占地面积1000㎡，建筑面积232.5㎡，职工人数6人。站内现有1台20m3的SF双层地埋乙醇汽油储罐（92#汽油10m3与95#汽油10m3中间加隔板）和1台30m3的SF双层地埋柴油储罐。自吸型双枪加油机4台，其中双枪柴油加油机和乙醇汽油加油机各2台；加油区和油罐区分开设置。按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》加油站等级划分标准，加油站贮罐标准计算总容积为：35m3（柴油折半），该站属于三级加油站。加油站设有加油、卸油油气回收系统，储罐设置有高液位计报警和高高液位防溢满设施，设置有加油紧急切断开关系统和视频监控系统，紧急切断系统。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：濮阳市华龙区岳村集加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √ 现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	李文廷
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	王卫平

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	刘颜仁
	0800000000202826
	二级

	
	程利平
	09334143309412207
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	李文廷 程利平
	2025年12月20日
	勘察现场


安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

                          委托单位（盖章或签字）

                          2025年 12月18日
河南中咨安全工程师事务所有限公司


