安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	范县丰顺加油站

	报告编号
	豫安评202604274479

	安全评价项目简介
	范县丰顺加油站位于位于河南省濮阳市范县陆集乡孙楼村西Y016线路北128号。该站法定代表人及主要负责人为邢成科、安全管理人员为孙海春，主要经营零售乙醇汽油、柴油。该加油站成立于2019年08月05日，占地面积494.378㎡，建有单层砖混结构站房，其建筑面积为65m2，建有钢架结构罩棚，投影面积139.4m2，总建筑面134.7㎡，职工5人。该加油站罩棚下设有自吸式式双枪醇汽油加油机1台、单枪柴油加油机1台；罩棚下设置2台地埋双层储油罐，自南向北单排布置，依次为20m3 SF双层乙醇汽油罐1台（中间设有隔板）、20m3SF双层柴油罐1台，加油站贮罐标准计算总容积为：30m3（柴油折半），按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条划分等级标准，该站属于三级加油站。该加油站设有加油、卸油油气回收系统，储罐设置有高液位计报警和高高液位防溢满设施，设置有加油紧急切断开关系统和视频监控系统等。该建设项目属于危险化学品储存项目。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：范县丰顺加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √ 现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	李文廷
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	王卫平

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	刘颜仁
	0800000000202826
	二级

	
	程利平
	09334143309412207
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	李文廷 程利平
	2026年3月21日
	勘察现场


安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

                          委托单位（盖章或签字）

                          2026年3月20日
河南中咨安全工程师事务所有限公司


