网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳巨能焊接材料有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评202603276523 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳巨能焊接材料有限公司成立于2017年8月，位于南阳市龙升工业园兴达建材市场B区1号，占地面积3100m2。法定代表人包相瑞，注册资金500万元，现有员工8人，主要从事氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]购销。 巨能公司取得有《危险化学品经营许可证》，编号：（豫R）危化经字〔2023〕00705，有效期至2026年5月9日，许可范围：氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[液化的]。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 对照评定标准，对南阳巨能焊接材料有限公司工业气体充装系统的安全评价结论为：符合有仓储危险化学品经营单位安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 郑艳君 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 胡文海 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2026.3.13 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2026.3.13 |  | 看现场、收集资料 |  |